## EK-3L
Ek-28
ÜROLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ (EK-3/L)
SUT KODU | TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI | AÇIKLAMA | FİYAT (TL)
EMPOTANS TEDAVİSİ
PENİL PROTEZLER ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ
UR1000 | MALLEABLE TİPİ PROTEZLER | (1) Organik erektil disfonksiyon tanısı konulan hastalarda kullanılabilir. (2) 1 (bir) üroloji uzmanın yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bedeli karşılanır. (3) Raporda tanı ve protezin cinsi ile psikiyatri konsültasyon sonucunun yer alması şartıyla bedeli karşılanır. | 2502.5
UR1001 | İNFLATABLE PROTEZLERİ SET (İKİ PARÇALI) | (1) Eğitim verme yetkisi bulunan üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerde , psikojenik değerlendirmenin normal olduğu, konvansiyonel tedavilere cevap alınamayan ve penil doppler ultrasonografik inceleme neticesinde peak arteriyel akımın 25 cm/saniyenin altında ve/veya diyastol sonu akımın 5 cm/saniyenin üzerinde olduğu erektil disfonksiyon olgularında, aşağıdaki durumlardan en az birinin varlığının 3 (üç) üroloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde bedelleri karşılanır. a) Diabetes Mellitusta, b) Peyronie hastalığı veya priapizm sonrası gelişen penil fibroziste, c) Omurilik yaralanması sonrasında, ç) Radikal pelvik cerrahi sonrasında, d) Vasküler kaynaklı tüm erektil disfonksiyonda, (2) İlk kullanımda inflatable protezlerin set olarak bedeli karşılanır. (3) Raporda tanı ve protezin cinsi ile psikiyatri konsültasyon sonucunun yer alması şartıyla bedeli karşılanır. | 16528.05
UR1002 | İNFLATABLE PROTEZLERİ AKSESUAR KİTİ | (1) Eğitim verme yetkisi bulunan üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerde, psikojenik değerlendirmenin normal olduğu, konvansiyonel tedavilere cevap alınamayan ve penil doppler ultrasonografik inceleme neticesinde peak arteriyel akımın 25 cm/saniyenin altında ve/veya diyastol sonu akımın 5 cm/saniyenin üzerinde olduğu erektil disfonksiyon olgularında, aşağıdaki durumlardan en az birinin varlığının 3 (üç) Üroloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde bedeli karşılanır. a) Diabetes Mellitusta, b) Peyronie hastalığı veya priapizm sonrası gelişen penil fibroziste, c) Omurilik yaralanması sonrasında, ç) Radikal pelvik cerrahi sonrasında, d) Vasküler kaynaklı tüm erektil disfonksiyonda, (2) Raporda tanı ve protezin cinsi ile psikiyatri konsültasyon sonucunun yer alması şartıyla bedeli karşılanır. | 685.3
UR1003 | İNFLATABLE PROTEZLERİ REZERVUAR | (1) Eğitim verme yetkisi bulunan üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerde, psikojenik değerlendirmenin normal olduğu, konvansiyonel tedavilere cevap alınamayan ve penil doppler ultrasonografik inceleme neticesinde peak arteriyel akımın 25 cm/saniyenin altında ve/veya diyastol sonu akımın 5 cm/saniyenin üzerinde olduğu erektil disfonksiyon olgularında, aşağıdaki durumlardan en az birinin varlığının 3 (üç) Üroloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde bedeli karşılanır. a) Diabetes Mellitusta, b) Peyronie hastalığı veya priapizm sonrası gelişen penil fibroziste, c) Omurilik yaralanması sonrasında, ç) Radikal pelvik cerrahi sonrasında, d) Vasküler kaynaklı tüm erektil disfonksiyonda, (2) Raporda tanı ve protezin cinsi ile psikiyatri konsültasyon sonucunun yer alması şartıyla bedeli karşılanır. | 1925
UR1004 | İNFLATABLE PROTEZLERİ SİLİNDİR | (1) Eğitim verme yetkisi bulunan üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerde, psikojenik değerlendirmenin normal olduğu, konvansiyonel tedavilere cevap alınamayan ve penil doppler ultrasonografik inceleme neticesinde peak arteriyel akımın 25 cm/saniyenin altında ve/veya diyastol sonu akımın 5 cm/saniyenin üzerinde olduğu erektil disfonksiyon olgularında, aşağıdaki durumlardan en az birinin varlığının 3 (üç) Üroloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde bedelleri karşılanır. a) Diabetes Mellitusta, b) Peyronie hastalığı veya priapizm sonrası gelişen penil fibroziste, c) Omurilik yaralanması sonrasında, ç) Radikal pelvik cerrahi sonrasında, d) Vasküler kaynaklı tüm erektil disfonksiyonda, (2) Raporda tanı ve protezin cinsi ile psikiyatri konsültasyon sonucunun yer alması şartıyla bedeli karşılanır. | 8899.275
İNKONTİNANS TEDAVİSİ
ARTİFİSYEL SFİNKTER ÜRÜNLERİ
UR2000 | ARTİFİSYEL SFİNKTER PROTEZ KİTİ |  | 16555
UR1005 | TIKAMA KAFI |  | 3368.75
UR1006 | KONTROL POMPASI |  | 8662.5
UR1007 | BASINÇ DÜZENLEME BALONU |  | 3850
UR1008 | ARTİFİSYEL SFİNKTER AKSESUAR KİTİ |  | 673.75
İNKONTİNANS MALZEMELERİ
ERKEKLER İÇİN
UR1009 | ERKEK SLİNG |  | 1293.6
UR1010 | ERKEK SLİNG (AYARLANABİLİR) |  | 8662.5
| KADINLAR İÇİN | (1) 2 (iki) üroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bedeli karşılanır.
UR1012 | RETROPUBİK PARAÜRETRAL ASKI |  | 288.75
UR1013 | TRANSOBTURATOR ASKI |  | 288.75
UR1014 | PREPUBİK ASKI |  | 288.75
UR1015 | KANCASIZ ASKI |  | 375.375
UR1016 | GERGİSİZ MESANE BOYUN ASKISI |  | 238.7
UR1017 | MİNİ SLİNG | (1) Stres inkontinans tanıları konulan hastalarda bedeli karşılanır. | 1925
PROBLAR
UR1026 | VAPORİZASYON PROPLARI |  | 128.975
UR1027 | LAZER PROPLARI |  | 2772
PROSTATİK STENTLER
UR1028 | PROSTATİK STENTLER | (1) Aşağıda belirtilen kriterlerin tamamının birlikte varlığı halinde bedelleri karşılanır. a) Üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerde, 3 (üç) üroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuyla, b) Ürodinamik olarak fonksiyonel detrüsörü ve prostat büyümesine bağlı tekrarlayan idrar retansiyonları olan, c) Anestezi konsültasyonunda yüksek riskli kabul edilen hastalarda. | 3253.25
TUR AKSESUARLAR
UR1029 | KESİCİ TUR LOOPLARI/PLAZMA VEYA BİPOLAR/MONOPOLAR ENERJİLİ KESİCİ LOOPLAR |  | 223.3
İRRİGASYON MALZEMELERİ
UR1030 | BAĞLANTI TÜPLERİ |  | 17.1325
| ENJEKSİYON ÜRÜNLERİ | (1) Vezikoüreteral reflüde (VUR) kullanılan enjeksiyon dolgu materyalleri; a) Voiding sistoüretrografi veya videoürodinami ile saptanmış VUR olmalı ve hastanın hizmet detay belgesinde yer alan epikriz notunda belirtilmelidir. b) Seans başına her üretere en fazla 2 cc'nin bedeli karşılanır. c) Her bir üreter için birinci enjeksiyon bedeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılması halinde bedeli karşılanır. Ancak aynı üretere ikinci enjeksiyon ise üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerde uygulanması halinde bedeli karşılanır. ç) Aynı üretere en fazla 2 (iki) seans uygulanması halinde enjeksiyon bedeli karşılanır. d) Enjeksiyon aralıkları en az 6 (altı) ay olmalıdır. e) Üroloji veya çocuk cerrahisi uzmanlarınca kullanıldığı taktirde bedeli karşılanır. (2) Stres inkontinansta kullanılan enjeksiyon dolgu materyalleri; a) Her bir kürde 4 cc. olmak üzere en fazla 2 (iki) kür kullanılması halinde bedeli karşılanır. b) Üretra ve mesanenin ek patalojilerini dışlamak amacıyla sistoskopi yapılmalıdır. c) Üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerde kullanılması halinde bedeli karşılanır. ç) Her uygulamada en az 3 (üç) üroloji uzmanının bulunduğu heyet raporuna istinaden bedeli karşılanır. (3) Prostat cerrahisi sonrası inkontinansta kullanılan enjeksiyon dolgu materyalleri; a) Ürodinami ve sistoskopi sonuçlarına göre başka patalojilere bağlı olmayan sadece sfinkterik yetersizlik olduğu tespit edilen hastalarda kullanılması halinde bedeli karşılanır. b) Minimal düzeyde günlük 250 ml’ den az idrar kaçağı olan (PAD testi ile tespit edilen) hastalarda kullanılmalıdır. c) Her bir kürde maksimum 8 cc. olmak üzere en fazla 2 (iki) kür uygulanması halinde bedeli karşılanır. ç) üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerde kullanılması halinde bedeli karşılanır. d) Her uygulamada en az 3 (üç) Üroloji uzmanının bulunduğu heyet raporuna istinaden bedeli karşılanır.
UR1031 | ANTİİNKONTİNANS VE ANTİVESİKOÜRETRAL REFLÜ ENJEKSİYON MATERYALLERİ (1cc) |  | 1039.5
ÜRETER STENTLERİ/KATETERLERİ
UR1032 | SİLİKON DJ KATETERLER | (1) Aşağıda belirtilen kriterlerin en az birinin varlığı halinde bedelleri karşılanır. a) Malignitelere bağlı üreteral obstrüksiyonlar, b) Retro peritoneal fibrozis, c) Radyoterapiye, kemoterapiye ya da cerrahiye bağlı gelişen üreteral darlıklarda. (2) 1 (bir) yıldan daha kısa süre içinde yenilenmesi gerektiğinde bedeli karşılanmaz. | 98.56
UR1033 | METAL DJ KATETERLER |  | 197.12
UR1034 | POLİÜRETAN DJ KATETERLER/SİNGLE J KATETERLER |  | 96.25
UR1035 | DİĞER DJ KATETERLER |  | 160.16
UR1036 | KALICI ÜRETERAL STENTLER |  | 298.76
UR1037 | ENDOPİYELOTOMİ KATETERLERİ |  | 326.48
TAŞ ÇIKARMA MALZEMELERİ
UR1038 | TAŞ TOPLAYAN, ÇIKARAN, KAÇMASINI ÖNLEYEN KATATERLER (TÜM ŞEKİL VE ÖZELLİK) |  | 248.325
PERKÜTAN TAŞ TEDAVİSİ MALZEMELERİ
UR1039 | DİLATATÖR SETİ (DİLATATÖRLER, NEFROSKOP KILIFI, STİLE) |  | 192.5
UR1040 | DİLATATÖRLER |  | 103.95
UR1041 | BALON DİLATATÖR (İNFLATÖR İLE BİRLİKTE) |  | 614.075
UR1042 | GİRİŞ İĞNESİ |  | 19.25
UR1043 | NEFROSKOP KILIFI |  | 57.75
UR1044 | TAŞ YAKALAMA FORSEPSİ |  | 231
UR1045 | NEFROSTOMİ TÜPÜ (REENTRY) |  | 77
UR1046 | DUAL LÜMEN KATETER |  | 269.5
UR1047 | İMAGER KATETER |  | 38.5
UR1048 | OKLÜZYON BALON KATETER |  | 240.625
PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ
UR1049 | PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ |  | 169.4
UR1050 | DİLATATÖR SETİ |  | 69.3
UR1051 | GİRİŞ İĞNESİ |  | 19.25
UR1052 | NEFROSTOMİ TÜPÜ |  | 77
REHBER TELLER
UR1053 | HİDROFİLİK KLAVUZ TEL |  | 173.25
UR1054 | HİDROFİLİK OLMAYAN KLAVUZ TEL |  | 60.7145
UR1055 | DİĞER KLAVUZ TELLER |  | 140.525
UR1056 | AMPLANTZ SÜPER STİFF KILAVUZ TELLER |  | 100.1
UR1057 | HİDROFİLİK UÇLU KILAVUZ TELLER |  | 273.35
UR1058 | ÇİZGİLİ KILAVUZ TELLER |  | 185.955
ÜRETER KATETERLER
UR1059 | ACCESS KATETER |  | 34.65
UR1060 | BİR UCU AÇIK ÜRETER KATETERLER |  | 11.55
UR1061 | İKİ UCU AÇIK ÜRETER KATETERLER |  | 13.86
UR1062 | KONİK BAŞLI AÇIK UÇLU ÜRETER KATETERLER |  | 19.25
KATETER CAPD TENKOFF
UR1063 | KATETER CAPD TENKOFF (KALICI) |  | 513.975
SUPRAPUBİK DRENAJ SETİ
UR1064 | SUPRAPUBİK DRENAJ SETİ |  | 169.4
ÜRODİNAMİ KATETER VE AKSESUARLAR
UR2001 | REKTAL KATETERİ HAVALI |  | 157.85
UR2002 | REKTAL KATETERİ SULU |  | 38.115
UR2003 | SİSTOMETRİ KATETERİ HAVALI |  | 161.7
UR2004 | SİSTOMETRİ KATETERİ SULU |  | 36.19
UR1067 | UPP KATETERİ |  | 128.975
UR1068 | BAĞLANTI TÜPLERİ |  | 17.1325
UR1069 | YÜZEY ELEKTROD |  | 27.335
UR1070 | İĞNE ELEKTROD |  | 28.49
UR1071 | BASINÇ TRANSDUCERİ |  | 100.1
UR1072 | POMPA İNFÜZYON TÜPÜ |  | 107.8
URS AKSESUARLARI
UR1073 | ÜRETERAL ACCES KILIFLARI |  | 564.025
UR1074 | ÜRETERAL BALON DİLATATÖRÜ (İNFLATÖR İLE BİRLİKTE)/URETERAL BALON KATETER |  | 462
UR1075 | ÜRETERAL KOAKSİYAL DİLATATÖRLER |  | 231
| SAKRAL SİNİR STİMÜLATÖRLERİ VE AKSESUARLARI | (1) Eğitim kliniği olan üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerde üroloji, nöroloji ve psikiyatri kliniklerince oluşturulacak konsey kararınca ve bu 3 (üç) branştan hekimin birlikte bulunduğu heyet raporuna istinaden bedeli karşılanır. (2) Genel Endikasyonlar; a) 55 (elli beş) yaş altında olmalı, b) Hasta cihaz hakkında bilgilendirilmeli ve hastanın cihazı kullanabilecek bilişsel ve psikolojik yetide olup olmadığı psikiyatri konsültasyonu ile belgelendirilmeli, c) Nöroloji konsültasyonu ile işeme bozukluğuna neden olabilecek bir bozukluğunun olmadığının belgelendirilmeli, ç) Kalıcı implantasyona geçmek için, test aşamasında klinik semptom ve bulgularda en az %50 azalma saptanmış olmalıdır. (3) Tıbbi endikasyonlar; a) Kronik üriner retansiyonu 1) Bu sürecin en az 1 (bir) yıl devam ettiği hastalara uygulanmalı. 2) Ürodinamik olarak 1- Mesane kapasitesi ve kompliyans normal olmalı, 2- İntravezikal obstrüksiyon olmamalı, 3- Detrüsör kontraksiyon bozukluğu olmalı ve bu durumun etyolojisinde miyojenik nedenler olmamalı, b) Refraktör idyopatik aşırı aktif mesane 1) Antimuskarinik ve intradetrüsör botulinum toksin enjeksiyonu tedavisine cevap vermeyen ve en az 2 (iki) yıldır izlemde olan hastalarda uygulanabilir. c) Ağrılı mesane sendromu (interstisyel sistit) 1) Bu tanıyı aldıktan sonra en az 5 (beş) yıl geçmiş ve yapılan tüm oral ve intravezikal tedavilere cevap vermeyen hastalara uygulanabilir.
UR1076 | SAKRAL SİNİR STİMÜLATÖRLERİ |  | 32725
UR1077 | LEADLER |  | 8662.5
UR1078 | UZATMALAR |  | 2310
UR2005 | INTRODUCER KIT |  | 1443.75
UR2006 | HASTA PROGRAMLAYICISI |  | 4427.5
TESTİS PROTEZİ
UR1079 | TESTİS PROTEZİ |  | 1087.625
ÜRETRAL STENTLER
UR1080 | ÜRETRAL STENTLER | (1) Aşağıda belirtilen kriterlerin tamamının birlikte varlığı halinde bedelleri karşılanır. a) üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerde, 3 (üç) üroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuyla, b) Travmatik, kısa, tekrarlayan ve bulbar darlıklarda, c) Cerrahi olarak üretroplastiye uygun olmayan, ç) Aralıklı self dilatasyonu tolere edemeyen hastalarda. | 6160
İNTRAVEZİKAL MATERYALLER
UR1081 | İNTRAVEZİKAL MATERYALLER 1 FLAKON (İNTRAVEZİKAL PENTOSAN POLİSÜLFAT, KONDROİTİN SÜLFAT DİMETİLSÜLFOKSİT, HYALURONİK ASİT, HEPARİN VB.) | (1) İnterstisyel sistit tedavisinde üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında, 3 (üç) üroloji uzmanının bulunduğu heyet raporuna istinaden bedeli karşılanır. (2) Radyasyon sistiti ve kemoterapi sonrası görülen hemorojik sistit vakalarında interstisyel sistitte öngörülen tedavi şeması geçerli olmak üzere üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 3 (üç) üroloji uzmanının bulunduğu heyet raporuna istinaden bedeli karşılanır. (3) Altta yatan etyolojik faktörün (nörojenik mesane, üriner sistem taş hastalıkları, geçirilmiş mesane cerrahisi, tümör vb.) olmadığı, idrar kültürü ile gösterilmiş yılda en az 3 (üç) ya da daha fazla alt üriner sistem enfeksiyonu geçiren hastalarda, interstisyel sistit tedavisinde intravezikal materyaller; ilk 6 (altı) hafta haftada 1 (bir) seans olmak üzere 1 (bir) yılda toplam en fazla 17 (on yedi) seans uygulanabilir. | 413.875
DİĞER MALZEMELER
UR1085 | ALTIN İŞARETLEYİCİ |  | 119.35
KLİPS
UR1086 | KLİPS, S/M/ML/L/XL POLİMER, KİLİTLENEBİLİR, LAPAROSKOPİK VE/VEYA AÇIK KULLANIMA UYUMLU |  | 250.25
UR1087 | METAL KLİP KARTUŞ ML/XL |  | 26.95
UR1088 | KARTUŞ EX-MEDIUMLIGATING CLP |  | 163.625
İNTRAKAVİTER HİPERTERMİ CİHAZLARI
UR2007 | İNTRAKAVİTER HİPERTERMİ İÇİN İNTRAKAVİTER KEMOTERAPİ SETİ | (1) Aşağıda belirtilen kriterlerin tamamının birlikte varlığı halinde ve en fazla 12 (on iki) seans bedeli karşılanır. a) üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerde, 2 (iki) üroloji ve 1 (bir) anestezi ve reanimasyon uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuyla, b) BCG’ye refrakter veya BCG'yi tolere edemeyen veya BCG kullanımının kontrendike olduğu, c) Yüksek gradeli ve kasa invaze olmayan, ç) Sistektomiye uygun olmayan hastalarda. | 4781.7
Tıbbi malzeme alan tanımına ait ödeme kriterleri ve/veya kuralları bulundukları satırın açıklama bölümünde yer almaktadır. Tıbbi malzeme alan tanımlarını kapsayan başlığın açıklama bölümünde yer alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları başlığın altındaki tüm malzeme alan tanımlarına aittir.